Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model Kogelkop
Uitvoeringen:		Vaste anti-parkeerpaal
Materiaal: 
Paal:			Staal
Conservering:		Voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte                                                        
                                           80mu			
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 900mm
                                           Diameter 76mm
Dop:			Massieve kogel, diameter 76mm
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm			
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
                                           Poedercoaten in gewenste RAL-kleur