Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model 160
Uitvoeringen:		Verzinkbare paal
Materiaal: 
Paal:			Staal	
Conservering:		Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en voorzien van 2 lagen  
                                           poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte 80mu                                               
Fundatie:		Stalen grondkoker 200 x 200 x 1000mm, voorzien van bovenplaat vierkant 
                                           220mm
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
               		Diameter 159mm.	
Kleur: 			RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1                   Vergrendeling:		ERS-vergrendelingssyteem (geen slotmechanisme in paal - 
                                           automatische vergrendeling in fundatie bij opstaand – en neerstand)     
                                           uitgevoerd met gasveer
Slotsysteem		Driehoek 8mm
Opties:		 	Poedercoaten in gewenste RAL-kleur
                                           Afwijkend sleutelsysteem
                    		- Driehoek 10 mm
               		- Zeskant 8 mm
                     		- Kroonslot